**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування:** Комунальна установа «Попельнастівський центр із обслуговування закладів та установ» Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області

**Місцезнаходження:** вул. Соборна, 3, с. Попельнасте, Олександрійський район, Кіровоградська область, 28062

**Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:** 43954092

**Категорія:** підприємства, установи, організації, зазначені у п.3 ч.1 ст. 2 Закону

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (послуг з поточного ремонту санвузлів Червонокам’янського ліцею Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області за адресою: вул. Гаценка, 2, с. Червона Кам’янка, Олександрійського району Кіровоградської області).

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями,

UA-2024-04-02-001488-a.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 498910,00 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено у відповідності до дефектного акту. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості послуг за попередній період з урахуванням ризиків та включені всі визначені законодавством податки та збори.

**Розмір бюджетного призначення:** 498910,00 грн. згідно дефектного акту.

**Нормативно-правове регулювання.** Виконання робіт/надання послуг з поточного ремонту санвузлів Червонокам’янського ліцею має відповідати:

1. При виконанні робіт з поточного ремонту матеріали, які будуть використовуватися, повинні:

- відповідати протипожежним вимогам «Правил пожежної безпеки України»; ДБН В1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України»;

- відповідати вимогам, які забезпечують радіаційну безпеку у закладі;

- відповідати вимогам Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти від 25.09.2020р. №2205; ДБН В.2.5-28-2018 «Природне та штучне освітлення»;

- мати дозвіл Міністерства охорони здоров’я України на можливість застосування запропонованих матеріалів у закладах освіти відповідно до ДБН В2.2.-3:2018 «Заклади освіти»;

- мати сертифікати відповідності, видані органом сертифікації, акредитованим національним органом акредитації України (НААУ).

2. Матеріали, які будуть використовуватися для виконання робіт/надання послуг повинні мати наступні параметри:

- не токсичні, не відноситися до горючих матеріалів;

- мати високі зносостійкі властивості;

- відповідати вимогам безпеки.

3. Матеріали і комплектуючі, які використовуватимуться при виконанні робіт/наданні послуг, повинні бути новими, не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством, щодо походження товарів з країн стосовно яких діє Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-УІІ та тимчасово окупованих територій.

4. Надійність та якість виконаних робіт/надання послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

**Загальні положення.** Технічним завданням передбачені загально будівельні роботи з поточного ремонту Об’єкту згідно дефектного акту.

Розрахунок вартості з поточного ремонту Об’єкта – тверда договірна ціна.

**Обґрунтування технічних характеристик.** Термін виконання — до 01 серпня 2024 року. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є виконання робіт/надання послуг на об’єкті. За одиницю виміру кількості приймається послуга. Обсяг, необхідний для виконання робіт/надання послуг, становить 1 послуга.

Повинен бути дозвіл або декларація на виконання робіт/надання послуг підвищеної небезпеки у відповідності до переліку робіт/послуг підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 03.02.2021р. №77.

Інформація, яка підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником; а саме:

- кошторисну документацію, що повинна бути розроблена за допомогою програмного комплексу АВК-5.3.8.3, у форматі PDF, завірену учасником, яка має складатися з:

- пояснювальної записки;

- договірної ціни;

- локального кошторису;

- підсумкова відомість ресурсів до договірної ціни;

- загальновиробничих витрат;

- кошторисну документацію в електронному вигляді (формат imd. тощо).

Враховуються ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

Переможець зобов’язується залучити для проведення робіт робітників та працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації.

Учасник повинен відвідати та оглянути об'єкт, де передбачаються виконання робіт/надання послуг, а також отримати інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки пропозиції та укладання договору.

*З метою уникнення хибних обсягів робіт, огляд об’єкту Учасником перед подачею пропозиції є обов’язковий. На підтвердження чого, у складі тендерної пропозиції, Учасник надає Акт обстеження з підписом відповідальної особи Учасника та Замовника, та відбитками їх печаток (за наявності).* Направити спеціаліста для ознайомлення з об’єктом, визначення детального обсягу виконання робіт/надання послуг, необхідно у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00. За результатами огляду в присутності представників Замовника, обов’язково складається акт про огляд з підписами і печатками. Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги та не розглядаються.

В.о. уповноваженої особи

КУ «Попельнастівського ЦОЗУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павло РОМАНЮК