**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного**

**призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі «Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09110000-3 – Тверде паливо (Вугілля кам’яне** Г(Г2)(50-100), Г(Г1)(13-100), Г(Г2)/А(13-100)**)» на другий опалювальний сезон 2023 року**

**1. Предмет закупівлі:** Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09110000-3 – Тверде паливо (Вугілля кам’яне Г(Г2)(50-100), Г(Г1)(13-100), Г(Г2)/А(13-100)).

**2. Процедура закупівлі**: відкриті торги з особливостями.

**3. Підстава складання обґрунтування:** пункт 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені з урахуванням вимог ст.22, 23 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

**4. Обгрунтування доцільності закупівлі**.

Придбання Вугілля кам’яне Г(Г2)(50-100), Г(Г1)(13-100), Г(Г2)/А(13-100) необхідне для забезпечення потреб закладів освіти Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області на період другого опалювального сезону 2023 року.

**5.** **Обгрунтування обсягів закупівлі**.

Відповідно проведеного аналізу витрат вугілля за 2022 рік та залишків, потреба на другий опалювальний сезон 2023 року складає:

Г(Г2)(50-100) – 22 тонни;

Г(Г1) (13-100) – 64 тонни;

Г(Г2)/А (13-100) – 21 тонну.

**6.** **Обґрунтування якісних характеристик закупівлі**.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені з урахуванням вимог ст.22, 23 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» №1178 від 12.10.2022 року (далі – Постанова).

Необхідність здійснення закупівлі за встановленими технічними та якісними характеристики предмета закупівлі визначена потребою замовника у відповідних товарах на другу половину опалювального сезону 2023 року з урахуванням технічних параметрів приладів опалення в закладах замовника та з урахуванням національного стандарту ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», Закону України «Про охорону праці», Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 1107, ст. 2 Закону України "Про екологічний аудит", ст. 34,54 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

**7. Розмір бюджетного призначення.**

Замовник як одержувач бюджетних коштів, отримує від головного розпорядника бюджетних коштів бюджетні асигнування відповідно до Бюджетного кодексу України.

Розмір бюджетних асигнувань планується на підставі прогнозних розрахунків відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (зі змінами).

**8.**  **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**.

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 р. та наказу Адміністрації державної прикордонної служби України від 09.09.2019 № 480-аг «Про моніторинг цін під час здійснення закупівель».

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020р. Для встановлення очікуваної вартості предмета закупівлі, використовувались інформація отримана замовником за результатами цінового моніторингу за висновками від 10.04.2023р. №В-95 і від 19.04.2023р. №В-105.

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розрахунку до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік та становить 1476600,00 грн.

(середньозважена ціна вугілля кам’яного за 1 тонну – 13800,00 грн.).

**ТЕХНІЧНА СЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація** **про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі та вимоги щодо надання документів учасниками**

**для підтвердження такої відповідності**

до предмету закупівлі:

**Вугілля кам’яне Г(Г2)(50-100), Г(Г1)(13-100), Г(Г2)/А(13-100),**

**код за ДК 021:2015 - 09110000-3 Тверде паливо**

1. Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі.
	1. Основні технологічні характеристики вугілля відповідно до ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація» та ДСТУ 7146:2020.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва предмету закупівлі за лотом | Перелік показників | Показники | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Вугілля кам’яне Г(Г2)(50-100) | зольність на сухий стан палива | не більше ніж 10% | т | 22 |
| загальна волога на робочий стан палива | не більше ніж 10% |
| нижча теплота згорання на робочий стан палива | не менше ніж 6200 ккал/кг |
| 2 | Вугілля кам’яне Г(Г1)(13-100) | зольність на сухий стан палива | не більше ніж 14% | т | 64 |
| загальна волога на робочий стан палива | не більше ніж 12% |
| нижча теплота згорання на робочий стан палива | не менше ніж 5600 ккал/кг |
| 3 | Вугілля кам’яне Г(Г2)/А(13-100) | зольність на сухий стан палива | не більше ніж 22% | т | 21 |
| загальна волога на робочий стан палива | не більше ніж 9% |
| нижча теплота згорання на робочий стан палива | не менше ніж 5543 ккал/кг |
| РАЗОМ: | 107 |

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

* 1. Умовами цієї закупівлі передбачається необхідність застосування заходів щодо безпеки та охорони довкілля, що визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Законом України «Про відходи».
	2. Доставка вугілля повинна здійснюватися учасником за його рахунок та його власними силами. Строк поставки –..до 31 липня 2023 року. Учасник зобов’язаний поставляти вугілля дрібними партіями протягом строку дії договору, поставка кожної окремої партії повинна здійснюватися впродовж 3 (трьох) днів з дати одержання від замовника письмової (телефаксної або через e-mail) заявки в асортименті та обсязі, зазначеному у заявці. Постачання вугілля повинно відбуватися у світлий час доби, зважування – в робочі дні з 7 до 13 годин в присутності представника замовника.
	3.

Місце поставки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва закладу | Місцезнаходження | Кількість |
| Г(Г2) (50-100) | Г(Г1)(13-100) | Г(Г2)А(13-100) |
| 1 | Олександрівський ліцей | Кіровоградська обл., Олександрійський р-н., с. Олександрівка, вул.. Зелена, буд. 21А |  | 21 | 21 |
| 2 | Улянівський ліцей | Кіровоградська обл., Олександрійський р-н., с. Улянівка, вул.. Шкільна, буд. 4 | 22 | 22 |  |
| 3 | Добронадіївський ліцей | Кіровоградська обл., Олександрійський р-н., с. Добронадіївка, вул..Шкільна, буд. 25 |  | 21 |  |
| РАЗОМ: | 22 | 64 | 21 |

* 1. Кожна партія вугілля, що поставляється, повинна супроводжуватися посвідченням про якість, яке підтверджує якість вугілля.
1. У складі тендерної пропозиції учасника для підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі повинні бути:

2.1. Довідка в довільній формі із зазначенням інформації стосовно запропонованого учасником товару, його кількості, технічних і якісних характеристик\*: зольність на сухий стан палива, загальна волога на робочий стан палива, нижча теплота згорання на робочий стан палива, вихід летких речовин, показники якості, що характеризують безпечність вугілля, включаючи посилання на відповідні нормативні документи, вимогам яких відповідає вугілля, що буде постачатись згідно умов даної закупівлі, а також інформацію про походження вугілля, інформацію про виробника вугілля якому видано сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, а також дату та номер такого сертифікату.

*\*технічні і якісні характеристики зазначаються відповідно до сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, що наданий у складі тендерної пропозиції.*.

2.2. Завірена належним чином копія сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, видані ТК-92 «Вугілля та продукти його перероблення» або ВП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» ДП «НТЦ «ВУГЛЕІННОВАЦІЯ» виробнику, на визначені замовником в цьому тендері марок вугілля. Якщо учасник не є власником зазначених документів, у складі тендерної пропозиції такий учасник повинен надати лист(листи) від власника(власників) таких документів, адресований замовнику, в якому зазначено право використання учасником зазначених документів в цьому тендері із зазначенням ідентифікатора закупівлі в електронній системі закупівель

2.3. Інформаційний лист з поясненням яким чином буде забезпечена учасником поставка визначених замовником в цьому тендері марок вугілля із зазначенням інформації стосовно виробника(ів) товару (вказати повне найменування, код ЄДРПОУ, адресу і телефон виробника) та постачальника(продавця) товару, якщо учасник для забезпечення потреб замовника буде закуповувати вугілля у будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності (вказати найменування, код ЄДРПОУ, адресу і телефон такого суб’єкта господарювання).

2.4. Документи, які підтверджують інформацію, зазначену у довідці згідно з п.2.3. додатку 2 до цієї тендерної документації: чинний договір(и) купівлі-продажу (або постачання) визначених замовником в цьому тендері марок вугілля між учасником і виробником товару (або продавцем, або постачальником) (*якщо учасник не є виробником);* договір(и) купівлі-продажу (або постачання) визначених замовником марок вугілля між продавцем (або постачальником) і виробником товару (*якщо учасник не є виробником та/або не має прямих договірних відносин з виробником).*

2.5. Якщо учасником пропонується еквівалент товару, він повинен додатково у складі пропозиції надати таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо всіх основних якісних, технологічних, експлуатаційних показників марок вугілля, що закуповується замовником в цьому тендері, до аналогічних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості (бути не гіршою), що заявлена у технічній специфікації замовника. Крім того, у складі пропозиції учасник повинен надати документ (висновок або лист замовнику) від ВП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» ДП «НТЦ «ВУГЛЕІННОВАЦІЯ», що запропонований учасником товар є еквівалентом марки вугілля, що закуповується замовником у відповідності до вимог цієї тендерної документації.